İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

IP TABANLI GÜVENLİK KAMERASI ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

(AĞUSTOS-2020)

1.  AMAÇ ve KAPSAM

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ilgili birimlerinde kullanılmak üzere, 10 (On) adet “Ip Tabanlı Güvenlik Kamerası” temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2.  TANIMLAR VE KISALTMALAR

2.1.  Tanımlar

- Kurum		:   İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

- Firma / Yüklenici	:   İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi

- Taraf			:   Meslek Yüksekokulu veya Yüklenici Firma

3.  GENEL HÜKÜMLER

3.1.   Genel

- İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ‘İKMYO’ , teklifi hazırlayacak firma ise ‘Firma / Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

- Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.

- Firma / Yüklenici, “Genel Hükümler” ve 	“Teknik Özellikler” başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

- Teklif edilen Ip Tabanlı Güvenlik Kamerası, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” özelliklere sahip olarak, Firma / Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra İKMYO’na tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.

- Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası bulunmayacaktır.

- Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan bilgisayarların ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici’ye aittir. Firma / Yüklenici ilgili Ip Tabanlı Güvenlik Kamerasının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı Ip Tabanlı Güvenlik Kamerasını yenileri ile “15” (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve yenilerini İKMYO’na teslim etmekle yükümlüdür.

- Şartnamelerde belirtilen tüm ürünler eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde, Firma / Yüklenici tarafından İKMYO’na teslim edilecektir.

4.  IP TABANLI GÜVENLİK KAMERASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| MARKA / MODEL | Çalışan sisteme ekleneceği için HANWHA WISENET tercih edilecektir. |
| --- | --- |
| TÜRÜ | Kamera dış mekana montaja uygun, alüminyum gövdeye sahip, üzerinde duvar montaj ayağı bulunan bullet tipinde olmalıdır. |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | En az 5 Megapiksel |
| GECE GÖRÜŞ | Üzerinde bulunan IR LED aydınlatma ile en az 30 metreye kadar karanlık ortamlarda aydınlatma sağlayabilmelidir. |
| GÜÇ | Kamera PoE çalışmalıdır. |
| TOZA SUYA DAYANIKLILIK | Toz/Su koruma derecesi IP66, vandalproof değeri IK10 olmalıdır. Kamera üreticisinin izleme ve yönetim yazılımları ile sorunsuz çalışabilmelidir. |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | Kamera -30°C ~ +55°C sıcaklıklar arasında sorunsuz çalışmalıdır |
| GARANTİ | Kesin kabul tarihinden başlayarak en az 2 (iki) sene garanti kapsamında olacaktır. Buna ek olarak, teslim edilecek ürünlere istinaden; Firma / Yüklenici ’nin önerdiği markanın Türkiye ofisi olmalı ve ilgili markanın Türkiye’de marka ithalatçısı tarafından garanti kapsamında olacaktır. |